## Panneaux de douches

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fourniture et pose de panneaux de douches de la société LDM EQUIPEMENT

205 rue Pasteur – 54230 NEUVES-MAISONS – Tel : 03.83.47.10.47  Fax : 03.83.47.77.83. ou équivalent

■ Panneaux de douches ■ Réalisation en stratifié massif 10 mm ■ Gaine technique anti-vandalisme et esthétique ■ Fixation murale à l’aide de 4 équerres à 45° ■ Visserie inox Équipement soit : ■ Panneaux nus prépercés aux cotes communiquées ■ Panneaux équipés prêts à brancher montés en usine avec 2 modèles de robinetterie : -> poussoir temporisé mélangeur, EC/EF -> poussoir temporisé simple pour eau mitigée ■ Largeur 300 mm ■ Hauteur 750 mm ou hauteur du refend de la cabine ■ Coloris : nuancier stratifié massif