## Séparations d'urinoirs et WC maternelle

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

Fourniture et pose de séparations d'urinoirs et WC maternelle de la société LDM EQUIPEMENT

205 rue Pasteur – 54230 NEUVES-MAISONS – Tel : 03.83.47.10.47  Fax : 03.83.47.77.83. ou équivalent

■ Séparations d'urinoirs et WC maternelle ■ Panneau en stratifié massif 10 mm ou 13 mm arrondi à l’angle supérieur ■ Piètement réglable en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 150 mm (minimum possible 70 mm) ■ Fixations murales par équerres en ABS ■ Visserie inox Séparations WC maternelle SU 1 ■ Dimensions : > Largeur 750 mm > Hauteur 730 mm dont 120 mm de vide au sol moyen Séparations d'urinoirs adultes mur/sol SU 2 ■ Dimensions : > Largeur 365 mm > Hauteur 1420 mm dont 120 mm de vide au sol moyen Séparations d'urinoirs murales SU 3 ■ Dimensions : > Largeur 365 mm > Hauteur 610 mm ■ Coloris : nuancier stratifié massif